Руководство по установке и эксплуатации электропечи для сауны   (тип RKS)
[image: image1.jpg]



   Уважаемый Покупатель!

Благодарим Вас за  покупку печи для сауны.

Перед началом эксплуатации прочтите, пожалуйста, данную инструкцию, чтобы знать, как обращаться с Вашим новым прибором.

Если у Вас возникнут какие-либо  вопросы или проблемы, пожалуйста обращайтесь в наш сервисный центр.

Указания:

· Установка и подключение электрического оборудования и других электрических приборов  должно производиться специалистами, соблюдая необходимые меры безопасности согласно местным стандартам и стандартам Союза Немецких Электриков.

· Схема подключения находится на внутренней стороне пульта.

· Электрооборудование можно устанавливать  только в кабинах, покрытие которых изготовлено из подходящего материала, т.е.   необработанная, слабосмолистая древесина ( например, северная ель, сосна)

· Приборы для освещения кабины и принадлежности для него должны устанавливаться в водостойком исполнении и пригодным для температуры окружающей среды  140 0С. Для этого целесообразно устанавливать лампы мощностью макс. 40 ватт.

· Все приспособления в сауне (печь, прибор управления, освещение и т.п.) должны крепиться жестко.

Средние размеры и габариты Вы найдете в прилагаемых таблицах.

· При монтаже печи следует выдерживать расстояние (вертикальное) между верхней границей печи и потолком, оно должно быть минимально 115 см., а горизонтальное – между печью и стеной сауны, мин. 10 см. Расстояние между нижней границей печи и полом 9,5 см., служит одновременно вентиляционной шахтой, ее нельзя устанавливать в нише.

· Проверьте комплектность приобретенной Вами печи. В поставляемый 

                    комплект входят: печь, крепежный уголок, крепежные болты и          

                    вентиляционная шахта.         

                          Камни поставляются в отдельной упаковке. 

Технические характеристики: 

Напряжение: 400 V, переменный ток, 3N, 5 Гц.

Мощность:  4,6 кВ в зависимости от  исполнения

Высота:    780 мм.

Ширина:  470 мм

Глубина:  250 мм (включая крепеж)

Отводной ток:  макс. ),75 мА на кВ теплонапряжения.

Сауна – печь использования в домашних условиях.

Внимание! Нельзя накрывать поддон (корзину) для камней. Камни следует укладывать согласно предписанию.  Несоблюдение этих правил может привести к возгоранию.   

· Поверхность прибора может нагреваться до высокой температуры, что может  вызвать ожоги.

	  Мощность в кВ
	        Для кабин размерами в куб.м.
	Минимальн. сечение соединительных линий в кв. мм.

	
	
	Подключение

3N
перемен. ток

400V
	Защита в А

	            4,0

            6,0
	       Приблиз. 3,5 – 5

       Приблиз. 6 – 7,5
	        5 х 2,5

        5 х  2,5
	           16

           16


Монтаж.

Установка вентиляционной шахты.

 Стороны  А и соединительные пластины В скрепить металлическим болтом С (как показано на рис. 1)
[image: image2.jpg]Abb. 1




Установка печи.

Смонтированную вентиляционную шахту (она служит одновременно и в качестве нижней стороны опоры печи) приставить ровно к воздухозаборнику в передней части кабины (рис. 2) Наметить отверстия для крепежа, просверлить отверстия сверлом макс. Диаметром 3 мм. И  закрепить вентиляционную шахту деревянным болтом Е.

Рис.2

[image: image3.jpg]CreHa cayHBbI

S

SESe
S )

s

Bentusiiys

| Ulupnma

=400 mm

Abb. 2





Крепежный уголок Е прикрепить болтом G (как показано на рис. 3) к  задней стороне печи.

Печь задней стороной вставить в пазы  Н вентиляционной шахты, наметить отверстия на стене кабины, просверлить их сверлом макс. 3мм. И прикрепить 2 деревянными болтами уголки к стене кабины.

[image: image4.jpg]Abb. 3




Поддон для камней наполнить камнями.

 Камни следует закладывать только в поддон (или корзину), ни в коем случае нельзя их закладывать в пазы для отвода воздуха L(рис. 4+5).

[image: image5.jpg]KamHu

EmkocTh
JUIs KaMHei

=

TaHbI

Abb. 4

K]

Ortsepcrue Juist Kabes

Abb. 5




Подключение электроэнергии.

1. В месте присоединения соединительного кабеля к печи просверлить в стене кабины отверстие приблиз. 10 мм. Соединительный кабель через это отверстие вывести наружу и через распределительную коробку в водостойком исполнении присоединить его к прибору управления.

      Рис. 5

      Распределительную коробку нельзя устанавливать в вентиляционной шахте.

  2.    Установить:

Прибор управления, температурный зонд, освещение кабины. Для этого пользоваться “Схемой подключения прибора управления”.

3.    Установка освещения.

В связи с тем, что в приборах освещения в сауне помимо нагревательного эффекта от сауны происходит еще и собственное нагревание, то в случае неправильного места расположения этих  приборов освещения может возникнуть недопустимый нагрев деревянного покрытия под осветительным прибором. По этому выбор места установки осветительных приборов должен быть осуществлен с учетом следующих замечаний.

Нельзя располагать осветительные приборы над печью.

4.   Подключить прибор управления к сети.

Подводящий провод к прибору управления должен иметь отключение всех полюсов.

5. После того, как произведено эл.подключение, печь готова к эксплуатации.

6. Сауну – кабину нагреть для пробы.

Внимание: нельзя прикрывать поддон или корзину для камней, а также закладывать камни не надлежащим образом, это может привести  к возгоранию.

[image: image6.jpg]Netz 400 V AC 3N

o teaovien |

3amura I'n.Beikmouarens

SRR B R |





